Załącznik nr 4

OFERTA NA  ,,ZAKUP I DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA MIEJSC NA KWARANTANNE DLA MIESZKAŃCÓW I PRACOWNIKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PABIANICACH’’

| Lp. | ASORTYMENT 1. | CENA JEDNOSTKOWA NETTO 2. | ILOŚĆ SZTUK 3 | CENA NETTO 4 | VAT 5 | OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO 6 | UDZIELONA GWARANCJA PRZEZ WYKONAWCĘ W MIESIĄCACH 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ŁÓZKO NA PILOT REHABILITACYJNE DREWNIANE Leże cztero-segmentowe, płynna regulacja wysokości leża na pilota, pozycja anty-trendelenburga, płynna regulacja kąta nachylenia wezgłowia na pilota, płynna regulacja kąta nachylenia segmentu uda na pilota, manualna regulacja kąta nachylenia segmentu łydki |  | 7szt. |  |  |  |  |
| 2 | MATERAC NAWIERZCHNIOWY Z POKROWCEM Z ZAMKIEM PIANKOWY |  | 7szt. |  |  |  |  |
| 3 | MATERAC P/ODLEŻYNOWY : INNOWACYJNE PRZECHYŁY BOCZNE DWA TRYBY PRACY NIEZALEŻNY SYSTEM OWIEWU PACJENTA ALARMY AUTO-WIZUALNE BLOKADA PANELU STEROWANIA |  | 7szt. |  |  |  |  |
| 4 | POKROWIEC NIEPRZEMAKALNY NA MATERAC 90CM/200CM |  |  |  |  |  | XXXXXXXXXXX |
| 5 | SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA Z BLATEM BOCZNYM DREWNIANA |  | 7szt. |  |  |  |  |
| 6 | PRZEŚCIERADŁO NIEPRZEMAKALNE Z GUMKĄ 90cm/200cm |  | 14szt |  |  |  | XXXXXXXXXXX |
| 7 | POŚCIEL |  | 14szt |  |  |  | XXXXXXXXXXX |
| 8 | PODKŁAD |  | 14szt |  |  |  | XXXXXXXXXXX |
| 9 | KOŁDRA |  | 14szt |  |  |  | XXXXXXXXXXX |
| 10 | PODUSZKA |  | 14szt |  |  |  | XXXXXXXXXXX |
| 11 | KOC ANTYALERGICZNY |  | 14szt |  |  |  | XXXXXXXXXXX |
| 12 | PARAWAN JEDNOSKRZYDŁOWY |  | 4szt. |  |  |  | XXXXXXXXXXX |
| 13 | PODNOŚNIK KĄPIELOWO-TRANSPORTOWY DO 175 Kg Najniższa pozycja ramienia: 72,8 Cm Najwyższa pozycja ramienia: 174 cm |  | 2szt. |  |  |  |  |
| 14 | LAMPA WIRUSO – I BAKTERJOBÓJCZA 2-FUNKCYJNA NA KÓŁKACH DO KUBATURY 120m3 Zasilanie 230Vac ±10%, 50÷60HzDwumetrowy kabel zasilający Pobór mocy 25 W Promienie UV-C 254nm Obszar oczyszczania 30 m3/h Moc UV-C 18 W Moc promieni UV-C 5,5 W |  | 5szt. |  |  |  |  |
| 15 | GENERATOR OZONOWY: Wydajność 600 m3/h Specyfikacja 30 g/h Moc 230 W Wydajność wentylatorów 600 m3/h Napięcie 230 V 50 Hz Wymiary 29 x 15 x 23 cm Opóźnienie czasowe 10s Ustawiany czas pracy -+ 1 min do 90 minut |  | 2szt. |  |  |  |  |
| 16 | WÓZEK DO LEKÓW METALOWY NA KÓŁKACH : 4 WYJMOWANE TACE ZE STALI WYPEŁNIONE PRZEGRÓDKAMI 2SZT. UCHYLNYCH MISEK |  | 2szt. |  |  |  |  |
| 17 | WÓZEK ZABIEGOWY METALOWY NA KÓŁKACH : DWIE PÓŁKI OTOCZONE RELINGAMI ZDEJMOWANY UCHWYT WORKA NA ODPADY UCHWYT Z MISKĄ SZUFLADA Z PRZEGRODAMI |  | 2szt. |  |  |  |  |
| 18 | ZESTAW DO SPRZĄTANIA Z WIADRAMI DO MYCIA PODŁÓG NA KÓŁKACH |  | 2szt |  |  |  |  |
| 19 | WÓZEK DO BIELIZNY CZYSTEJ/BRUDNEJ Z PÓŁKAMI I UCHWYTEM NA WOREK |  | 3szt. |  |  |  |  |
| 20 | KOSZE PEDAŁOWE metalowe z wkładem 20l-NA ODPADY MEDYCZNE I ŚMIECI |  | 7szt |  |  |  |  |
| 21 | STATYW DO KROPLÓWEK Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI |  | 7szt. |  |  |  |  |
| 22 | KONCENTRATOR TLENU WOLNOSTOJĄCY: stężenie tlenu 0,5 - 5 l/min: 93% ± 3 % Uchwyt oraz kółka dają możliwość łatwego przemieszczania Urządzenie musi być ciche nie zakłócające snu, do 36dB Pokazujący ilość przepracowanych godzin |  | 5szt. |  |  |  |  |
| 23 | SSAK MEDYCZNY- DUŻY CHIRURGICZNY : DANE TECHNICZNE: maksymalny przepływ 60 L / min maksymalne podciśnienie -95 kPa wymiary 470x740x430m waga 20 kg napięcie zasilania 230 V / 50 Hz WYPOSAŻENIE STANDARDOWE: dwie butle 2L z poliwęglanu (sterylizacja w 120stopniach C) wskaźnik i regulator podciśnienia wózek jezdny na kółkach dreny silikonowe, filtr bakteryjny, łącznik drenów |  | 3szt. |  |  |  |  |
| 24 | INHALATOR KOMPRESOROWY TŁOKOWY |  | 5szt. |  |  |  |  |
| 25 | TOALETA PRZENOŚNA – SEDES Prosty montaż obu części, za pomocą przycisku odblokowującego z tyłu toalety. Lejek za pomocą którego, z łatwością można dodać odpowiednią ilość płynu do zbiornika na nieczystości Płyn i wodę do spłukiwana może wlać bezpośrednio do górnego zbiornika. Pompka mieszkowa- ręcznie obsługiwana przycisk do spłukiwania, szybkie opróżnianie zbiornika przy pomocy jednego przycisku, obniżającego ciśnieni. Średnio można wcisnąć od 50 do 60 razy, zależy od siły nacisku dłonią. Lekka kaseta na fekalia, którą można łatwo transportować. Zbiornik na fekalia o pojemności 21L. Zbiornik na czystą wodę do spłukiwania o pojemności 15L. |  | 3szt. |  |  |  |  |
| 26 | OCZYSZCZACZ POWIETRZA NA 30m2 Oczyszczacz musi posiadać minimum 2 filtry, jeden filtr HEPA, jeden filtr węglowy |  | 5szt. |  |  |  |  |
| 27 | TERMOMETR BEZDOTYKOWY WIELOFUNKCYJNY |  | 5szt. |  |  |  |  |
| 28 | PULSOKSYMETR NAPALCOWY |  | 4szt. |  |  |  |  |
| 29 | KIELISZKI JEDNORAZOWE |  | 500szt |  |  |  | XXXXXXXXXX |
| 30 | MIKROFALÓWKA Pojemność minimum 25L Minimalna moc 700W |  | 3szt. |  |  |  |  |
| 31. | OCHRONA OSOBISTA: RĘKAWICZKI NITRYLOWE FARTUCH JEDNORAZOWY MASECZKI JEDNORAZOWE PODKŁAD JEDNORAZOWY |  | 5000szt. 500szt. 2000szt. 100szt |  |  |  | XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX |
| 32 | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

KRYTERIUM ZASADNICZYM JEST CENA, ALE ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE DOKONANIE OCENY ESTETYCZNEJ OFEROWANEGO PRZEDMIOTU, DLATEGO PROSIMY O OFERTY ZE ZDIĘCIEM.

……………………………………………										   PODPIS